SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45453000-7 zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty remontowe i renowacyjne.

Ze względu na rodzaje robót na obiekcie:

KOD CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Szczegółowy zakres robót wyspecyfikowany jest w przedmiarach robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania  robót zgodnie z: - warunkami umowy, - dokumentacją techniczną, - przedmiarem robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, - przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, - uwagami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem).

I. Informacje ogólne.

1) Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe ogólnobudowlane, tynkowe, posadzkowe ,malarskie  i instalacyjne – instalacje elektryczne i teletechniczne polegające na modernizacji wydzielonego miejsca na parterze budynku UGiM w Proszowicach - Biuro Obsługi Interesanta oraz adaptacja pomieszczenia mieszczącego się na pierwszym piętrze w/w budynku na Punkt Obsługi Klienta.

2) Roboty remontowe swoim zakresem obejmują roboty ogólnobudowlane i instalacyjne: elektryczne z uwzględnieniem ramowych wytycznych i wymagań dotyczących wykończenia i wyposażenia przygotowywanych w/w miejsc do pracy Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się na parterze oraz Punktu Obsługi Klienta na pierwszym piętrze budynku.

a) parter - roboty ogólnobudowlane :  roboty rozbiórkowe rozebranie konstrukcji drewniano – szklanej, rozbiórka szaf, odbicie tynków cementowo-wapiennych;

I piętro – rozebranie ścian z cegieł, odbicie tynków cementowo-wapiennych

b) parter , I piętro – roboty tynkowe – wykonanie tynków na ścianach, gruntowanie powierzchni po tynkowaniu ;

c) parter , I piętro – roboty malarskie: przygotowanie powierzchni pionowych i poziomych pod wykonanie powłoki malarskiej, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;

d)  I piętro - roboty posadzkarskie: wykonanie warstwy wyrównawczej  pod posadzki, ocieplenie styropianem, izolacja folią polietylenową, gruntowanie, hydroizolacja oraz wykonanie posadzki z płytek;

e) parter, I piętro -  instalacje elektryczne i teletechniczne – odłączenie i ponowne podłączenie zasilania, demontaż gniazd wtykowych, włączników oświetlenia, demontaż starych opraw i montaż nowych,  przystosowanie instalacji do obsługi urządzeń biurowych, przeprowadzenie badań instalacji   tj.  pomiary instalacji ochrony od porażeń i oporności izolacji obwodów,  wykonać pomiary powykonawcze instalacji elektrycznej.

f) Wszystkie roboty budowlane i  instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i obowiązującymi normami.

g) Utrzymywać w trakcie trwania robót remontowych bezwzględny porządek w obrębie prowadzonych prac.

h) Nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla pracujących pracowników mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu.

i) Przy wykonywaniu robót remontowych i instalacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm,

- Wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, wyroby i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami znowelizowanego Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.

- Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne warunki atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności i cechy gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

- Nowe zamontowane urządzenia biurowe i elektryczne będące wyposażeniem pomieszczeń powinny posiadać stosowne karty gwarancyjne i instrukcje obsługi.

- Rodzaj zastosowanych materiałów wykończeniowych, osprzętu instalacyjnego  i teletechnicznego, wyposażenia, kolorystyka (sufity i ściany, posadzki - Zamawiający zdecyduje o kolorystyce.

- Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne, wykończeniowe oraz urządzenia i osprzęt elektryczny i teletechniczny  powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych.

- W szczególnych przypadkach na życzenie zleceniodawcy po dokładnym opisie i wskazaniu mogą być zastosowane materiały i urządzenia inne niż opisane.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

1) Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

2) Stosując przy pracach remontowych sprzęt i narzędzia należy tak dobrać ich rodzaj, aby w sposób najmniej uciążliwy wykonać niezbędna roboty.

IV. Wymagania dotyczące środków transportu;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

- Roboty budowlane, instalacyjne elektryczne i teletechniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych wszystkich branż oraz zgodnie ze sztuką budowlaną

. 2) Specyfikacji technicznych nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz COBRTI „INSTAL”. Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU. Poradnik zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano - montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Został opracowany przez uznanych specjalistów na podstawie najnowszych norm PN-EN oraz norm unijnych. Wybrane obowiązujące normy na bazie których opracowano wymienione warunki techniczne odbioru robót to: PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. PN-EN 14411 Płytki i płyty  ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. . Normy PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne PN-EN 60799:2004 Sprzęt Wspólne wymagania i badania PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące

klinkierowych i lastrykowych. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

VI. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w tym remontowych zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej .

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

1) Podstawą ustalenia zakresu i standardu wykonania robót w zakresie przygotowania pomieszczeń jest wizja lokalna dokonana przez Zamawiającego i ocena stopnia zniszczenia i zakresu niezbędnych prac remontowych.

2) Na podstawie przeprowadzonej oceny oraz ustalonego zakresu sporządzony zostaje przedmiar robót / kosztorys nakładczy.

3) Podobnie dla robót instalacyjnych w zakresie: elektrycznym, teletechnicznym po dokonaniu oględzin  oraz ustaleniu zakresu prac – sporządzony zostaje przedmiar robót / kosztorys nakładczy.

4) Po zakończeniu wszystkich robót na podstawie wcześniej przygotowanych szczegółowych wycen robót budowlanych zatwierdzonych przez Zleceniodawcę, Wykonawca ma obowiązek sporządzić kosztorysy powykonawcze na wszystkie rodzaje robót.

VIII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

1) Podstawą do przystąpienia do odbioru robót jest pisemne powiadomienie przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót i gotowości do ich odbioru.

2) Zleceniodawca powołuje komisję odbiorową i we skazanym wykonawcy terminie w jego obecności dokonuje czynności odbiorowych w przygotowanych pomieszczeniach.

IX. Opis sposobu rozliczenia robót i prac towarzyszących;

1) Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez Zleceniodawcę ryczałcie (zakres rzeczowy i standard), dla każdego pomieszczenia , mają charakter robót podstawowych. 2) Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie ryczałtu lub/i zatwierdzonych przez zleceniodawcę i rzeczywiście wykonanych robót, powykonawczych kosztorysów, zgodnie z zapisami zawartej umowy.

X. Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1) Jednostkowe zlecenie zamawiającego.

2) Inwestorskie – Zakresy rzeczowe i standardy robót budowlanych.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt V.

4) Obowiązujące normy dla wskazanego przez zleceniodawcę zakresu rzeczowego i standardu robót. Wykaz niektórych obowiązujących norm zawarto w pkt V.

XI. Bezpieczeństwo pracy Podczas realizacji robót;

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

XII. Ochrona przeciwpożarowa;

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Będzie posiadał na terenie budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z użytkownikiem obiektu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiadał za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

XIII. Ochrona środowiska;

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: - Podejmował wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i publicznej wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

XIV. Materiały szkodliwe dla otoczenia;

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.

XV. Ochrona i utrzymanie robót Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy);

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego

XVI. Ochrona własności publicznej i prywatnej;

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej własności po naprawieniu powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnątrz budynku i za urządzenia podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

inż. Jolanta Szaleniec

Uprawnienia budowlane nr 59/99

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej